适用范围：

PTU100配电自动化终端测试仪是一款专为配电自动化终端而开发的测试工具。能够对馈线终端（FTU）、站所终端（DTU）和配变终端（TTU）进行全自动化测试，并支持多台测试仪组成配网自动化测试系统，实现对FA的测试。

功能：

基本误差试验：电压、电流、有功无功

影响量试验：频率变化、谐波含量

故障电流误差试验：10倍电流标称值

短时过量试验：20倍电流标称值

状态量试验：控制输出、状态输入、SOE

遥信防抖试验：通过设置开出量输出脉宽测试

独立检测能力：配电自动化终端测试仪可以分成各个独立的子单元，各个子单元应具有独立的功率源，并可以独立检测。

技术特点：

内置万分之五的4相电压、电流源，实现对配电自动化终端的精度测试

能够输出100A大电流，满足对配电自动化终端短时过量输入试验的测试要求

能够实现配电自动化终端设备的故障检测、识别和处理试验